**«Результаты проверки реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камызякского района».**

Прокуратурой района проведена проверка реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камызякского района.

Установлено, что администрацией МО «Поселок Волго-Каспийский» в рамках программы заключены муниципальные контракты с ООО «СтройПро» на поставку в собственность МО «Поселок Волго-Каспийский» 7 квартир.

Вместе с тем, проведенной проверкой установлено, что система канализации, предназначенная для водоотведения в квартирах №1, 2 д. 23 по ул. Заводская п. Волго-Каспийский не соответствовала требованиям п. 2.2.3 [СанПиН 42-128-4690-88](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1508.cwEI2u9Y1DtKtk3Qv2EPnACEnX7GP0RpbH_GMpf3V2yQJ5MyCta3ruE07PdZR2p-FzsnaOGJHAoOl4T2R3B-KQ.8ad24776d0bab70d15dc582789fd45b4eb2ac93a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwfn2kxvNdn5X-fFdBX38VeGS&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhVZZXyq03bywVGDs3ieryVC-rMGX5AchFsgp7EjlEe98NCepk7ZRaDnxVphpUGiAa-qFP7uJkTBbQPPxePnjUxLRIVsbm10SZBAR9iJ1uAc9AxlAq6xHeAlfCc64ileWwgDnkxrVWR26hIwK3TCypjQ9GLdYx38B5uGpJ8262aM1DoQb_HE2osGNf17BBaP3SJhwlYFKiJV5bQfWnLQ-Nz4R_A-LBIYVaDkBjm7sct1IGqSYVmcU1gY,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3dKLU5kYU5KX2pJUW1lajRsTi04Mzc2VFdiUUxwVFFLN0h6VlpENzZ5dHBTcVVMUDg2blpTdzh1cVpwQlpvLUpUNzVaZUM4d3pJQUZUTEFmYmF6b3R5bXdYaFlVWUQ2Ymh2UzVlRk12Z1RRRDlkWTZTVXJkaWZqajYtX2p4alplZzFvbkRXdlN4cWJuNDNuMlJNMmZZM1Q5VWpNdXZ4WTVfX0ViR2doRnRmeGEtMXFmUU1kSmVGbm56SGhnUTl4USws&sign=8db7155c832dc58bca4fa2053c9d83c7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpY-zpBF1Ao8DmtUNKb-Krb4nM56AXWKfcXx1odtwQVqXy5nPDvW-3uQExUfkhIL6YZ9UHmE7s4VJ4XK06PxatnjuVhTCNdZ6b3N7DfkBDg9p76GT1cczdrqe9yY5Cy4dvhbx_pxw7N7KeK5Ipgj3fp9U_wlSsLtx8&l10n=ru&cts=1502287844095&mc=4.998646015113882). При этом органом местного самоуправления меры к устранению нарушений не принимались, претензия в адрес поставщика квартир не направлялась, неустойка не взыскивалась.

В связи с указанным прокуратурой главе администрации МО «Поселок Волго-Каспийский», директору ООО «СтройПро» внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, система канализации приведена в соответствие с требованиями законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица; по информации прокуратуры виновное лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.4 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 1 тыс. руб.

Помощник прокурора района

юрист 2 класса

Сидорова Н.Е.